安徽铜陵 10000/吨高精度储能用超薄电子铜箔项目虹吸雨水排水系统

竞价邀请书

（编号：TGJA-ZY-2023-02）

项目名称：安徽铜陵10000/吨高精度储能用超薄电子铜箔项目

虹吸雨水排水系统

招  标 人：    铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

法定代表人或

其委托代理人：

日        期：      2023年2月9日

安徽铜陵10000/吨高精度储能用超薄电子铜箔项目虹吸雨水排水系统

竞价邀请书

安徽铜陵10000/吨高精度储能用超薄电子铜箔项目虹吸雨水排水系统前期工作已准备就绪，经项目部研究决定，予以邀请招标。

一、项目概况与招标范围

1.1工程名称：安徽铜陵 10000/吨高精度储能用超薄电子铜箔项目虹吸雨水排水系统。

1.2工程地点：铜冠铜箔厂区内。

1.3招 标 人：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司。

1.4资金来源：企业自筹。

1.5工程内容：由虹吸雨水斗、二次悬吊固定系统、水平悬吊管、立管和出户组成，利用管道系统内雨水位能的变化，在管道系统内形成真空，从而对屋面雨水产生虹吸作用的屋面雨水排放系统。详细工程量见附页：工程量材料清单。

1.6计划工期：20日历天。

1.7质量要求：合格，安全无事故。

1.8承包方式：包工包料。

二、投标人资格要求

2.1投标人须提供经过年检合格营业执照、资质（建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质）、安全生产许可证等复印件。

2.2投标人具有企业法定代表人签署并加盖单位印章的承包、投标及订立合同的委托书；

2.3拟派出的建造师注册证书及安全考核证（B类）；现场安全员考核证（C类）。提供安全生产管理机构。特种作业人员（含厂内机动车辆、道路交通车辆驾驶人员）持有有效的特种作业人员证书（驾驶证书），其他作业人员经过安全教育培训并考核合格；企业自有或其租用的特种设备按期监督检验并具有检验合格证明，项目部制定了有关的安全管理制度、岗位安全操作规程；项目部近两年未发生工亡事故，且具有针对工程建设的安全技术措施或方案。

2.4近三年类似工程业绩，应附合同协议书和竣工验收报告。

三、投标文件的编制及提交

3.1投标文件的组成

封面

法定代表人身份证明书(见附表1)

投标文件签署授权委托书(见附表2)

企业营业执照复印件

企业资质证书复印件及企业安全生产许可证复印件

项目经理资质证书复印件

安全员安全考核C证复印件

施工组织设计

工期、质量及安全承诺书(见附表3)

报价表(见附表4)

3.2报价方式：本工程报价采用如下：最高限价：固定总价包干180000.00元（含税，税率为9%）；具体如下：

| 序号 | 项目名称 | 备注 | 计量 单位 | 工程量 | 最高限价 （固定总价包干，含9%税金） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虹吸雨水排水系统 | 1、以立管到雨水井 5 米为界限（不含雨水井及相关施工项目） 2、包含斗体、管道、悬吊系统的安装、调试。 | 项 | 1 | 180000.00 |

- 主要包括但不限于以下内容：1、人工、材料、机械（含机械进出场）、措施费、管理费、利润、增值税等，其它一切施工过程材料及人工价格的上涨或下跌风险均由投标人承担。2、税金由分包方缴纳，开具9%增值税专用发票；3、工程量按双方认可的现场实际发生量为准，变更部分有类似综合单价参照原投标，没有的项目由承包人报价、发包人确认后执行。分包结算工程量不得超过业主结算审核工程量；4、施工资料必须与施工进度同步，且保证资料的准确性，每月工程款按照移交资料进度审核；5、工程施工完成后办理分包决算时应提供项目部确认的工期、安全及质量证明文件。

3.3该工程不安排施工现场踏勘（自行勘察），不举行招标答疑会，若有疑问，可联系：

项目负责人：严明，电话：13865622771；

3.4工程进度款支付及结算方式：工程进度款支付及结算方式：每月25前编报进度报表，经发包人现场确认后，于次月30日前按核定工程量的70%支付进度款。工程竣工后整理竣工资料报主管部门经验收合格，办理竣工结算，工程结算办完后付至结算价款的100%，我方从工程款中扣除的工程履约保证金待缺陷责任期满（贰年）后付清。承包方需向发包方提供增值税专用发票。

3.5投标文件的获取、提交

3.5.1报名时间：截止2023年2月15日止，潜在投标人到铜冠建安公司经营部报名，并填写报名资料和登记表。联系人：刘芬   联系电话：13866502724

3.5.2书面装订成册并签章密封（电子版1份；纸质版2份，正本1份，副本1份）。

3.5.3密封袋上应写明：

招标人名称；招标编号；工程名称； 年 月 日 时 分开标，此时间以前不得开封；投标人名称和地址。

3.5.4不按照招标书规定的格式填写报价及签章密封不完整的不予接受。

3.5.5投标截止时间：2023年2月16日上午9时。

四、开标、评标及定标

4.1开标不邀请投标人参加。

4.2该工程采用合理低价法评标，首先对各投标人在工期、质量、安环要求及施工组织设计编制符合性进行评审。评审内容：投标承诺的工期和质量；施工准备及现场平面布置；主要劳动力分配情况、主要材料采购情况、主要施工设备；施工进度计划和保障措施；项目管理班子组成情况；安全生产措施、文明施工措施、质量保证措施等。评审合格后依据报价对投标人由低到高排序，推荐1名中标候选人。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

①、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

②、投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

③、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

④、投标文件中项目名称、特征及说明、计量单位、工程量与招标文件不一致的；

⑤、投标文件未按招标文件提供的格式进行编制的；

⑥、没有按照招标文件要求提供投标担保；

⑦、投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

⑧、投标文件载明的招标项目完成期超过招标文件规定的期限；

⑨、投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

4.3根据评标委员会的评标报告报公司，研究确定中标人，并形成定标纪要，发中标通知书。

五、合同签订

5.1项目管理单位负责与中标人按照招标文件、投标文件及中标通知书及时签订专业工程承包合同，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

5.2中标人在签订施工承包合同的同时，与公司安全环保部签订安全环保管理协议并按规定交纳安全环境保证金。按铜色控股安环〔2019〕180号铜陵有色金属集团控股有限公司外协队伍安全管理办法(试行)中要求缴纳安全保证金：外协队伍按长期（一年以上）合作（国家法律法规规定强制检验、检测单位及技术服务单位除外）或单项工程工期半年以上或合同金额在1000万元以上，缴纳安全保证金100万元；合同金额在500万元以上1000万元以下，缴纳安全保证金50万元；合同金额在100万元以上500万元以下，缴纳安全保证金30万元；合同金额在100万元以下，安全保证金由发包单位自行管理和控制。安全保证金在合同签订后进场前缴纳至集团公司为发包单位专门设定的账户，以便在合同执行过程中有关安全管理发生违约时扣除。安全保证金缴纳工作由公司安环部负责。

六、联系方式

1、招   标   人：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

2、项目管理部门：一事业部   联系人：章倩雯  联系电话：13856217581

3、项目招标部门：经营部  联系人：刘芬 联系电话：13866502724

七、投标文件送达

6.1送达地点：铜冠建安公司四楼经营部。

黄赟；联系电话：18656211500

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司 (经营部)

投 标 文 件 格 式

{招标工程项目名称}工程

投标文件

项目名称：            招标工程项目名称

投标文件内容：

投标人：               （盖公章）

法定代表人：

或委托代理人：       （签字或盖章）

日    期：          年   月   日

附表1：

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年       月      日

经营期限：

姓    名：     性别：       年龄：        职务：

系               （投标人单位名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖公章）

日    期：      年     月     日

附表2：

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）系                        （投 标人名称）的法定代表人，现授权委托 （单 位 名 称） 的 （姓名） 为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

委托日期：       年     月     日

附表3：

工期、质量及安全承诺书

| 序号 | 项目内容 | 约定内容 | 承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计划工期 | 20日历天 |  |  |
| 2 | 质量标准 | 合 格 |  |  |
| 3 | 安 全 | 安全无事故，文明施工 |  | 按规定缴纳安全环境保证金 |

投标人：                                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字并盖章）

日期：

附表4：

安徽铜陵 10000/吨高精度储能用超薄电子铜箔项目虹吸雨水排水系统报价表

| 序号 |  | 项目名称 |  | 备注 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元、含9%税金） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 最高限价（固定总价包干） | 报价（总价包干） |
| 1 |  | 虹吸雨水排水系统 |  | 1、以立管到雨水井 5 米为界限（不含雨水井及相关施工项目） 2、包含斗体、管道、悬吊系统的安装、调试。 |  | 项 | 1 | 180000.00 |  |
|  | 报价说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：1、各投标人报价前须勘察现场； 2、工程量清单见附页； - 3、分包结算工程量不得超过业主结算审核工程量； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 投标单位（章）： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 法人代表： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日 期： |  |  |  |  |

- 附页：工程量清单

工程名称:安徽铜陵 10000/吨高精度储能用超薄电子铜箔项目虹吸雨水排水系统

| 产品名称 |  | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水斗 | 钢天沟雨水斗 | 75 |  | 套 | 12 | 不锈钢 |  |
|  | 钢天沟雨水斗 | 90 |  | 套 | 12 | 不锈钢 |  |
|  | 钢天沟雨水斗 | 110 |  | 套 | 13 | 不锈钢 |  |
| HDPE 管材 | 管材 | 63*3.0 |  | 米 | 6 | 聚乙烯 |  |
|  | 管材 | 75*3.0 |  | 米 | 18 | 聚乙烯 |  |
|  | 管材 | 90*3.5 |  | 米 | 60 | 聚乙烯 |  |
|  | 管材 | 110*4.2 |  | 米 | 120 | 聚乙烯 |  |
|  | 管材 | 125*4.8 |  | 米 | 144 | 聚乙烯 |  |
|  | 管材 | 160*6.2 |  | 米 | 318 | 聚乙烯 |  |
|  | 管材 | 200*7.7 |  | 米 | 124 | 聚乙烯 |  |
|  | 管材 | 250*9.6 |  | 米 | 36 | 聚乙烯 |  |
| HDPE 管件 | 45°弯头 | 63 |  | 件 | 12 | 聚乙烯 |  |
|  | 45°弯头 | 75 |  | 件 | 44 | 聚乙烯 |  |
|  | 45°弯头 | 90 |  | 件 | 64 | 聚乙烯 |  |
|  | 45°弯头 | 110 |  | 件 | 32 | 聚乙烯 |  |
|  | 45°弯头 | 125 |  | 件 | 12 | 聚乙烯 |  |
|  | 45°弯头 | 160 |  | 件 | 54 | 聚乙烯 |  |
|  | 45°弯头 | 200 |  | 件 | 24 | 聚乙烯 |  |
|  | 偏心异径接 | 75 | 63 | 件 | 1 | 聚乙烯 |  |
|  | 偏心异径接 | 90 | 75 | 件 | 17 | 聚乙烯 |  |
|  | 偏心异径接 | 110 | 90 | 件 | 14 | 聚乙烯 |  |
|  | 偏心异径接 | 125 | 75 | 件 | 1 | 聚乙烯 |  |
|  | 偏心异径接 | 125 | 110 | 件 | 9 | 聚乙烯 |  |
|  | 偏心异径接 | 160 | 125 | 件 | 9 | 聚乙烯 |  |
|  | 偏心异径接 | 200 | 160 | 件 | 3 | 聚乙烯 |  |
|  | 偏心异径接 | 250 | 160 | 件 | 5 | 聚乙烯 |  |
|  | 偏心异径接 | 250 | 200 | 件 | 2 | 聚乙烯 |  |
|  | 45°Y 型三通 | 90 | 75 | 件 | 1 | 聚乙烯 |  |
|  | 45°Y 型三通 | 110 | 63 | 件 | 4 | 聚乙烯 |  |
|  | 45°Y 型三通 | 110 | 75 | 件 | 2 | 聚乙烯 |  |
|  | 45°Y 型三通 | 110 | 90 | 件 | 1 | 聚乙烯 |  |
|  | 45°Y 型三通 | 125 | 75 | 件 | 3 | 聚乙烯 |  |
|  | 45°Y 型三通 | 125 | 90 | 件 | 7 | 聚乙烯 |  |
|  | 45°Y 型三通 | 125 | 110 | 件 | 1 | 聚乙烯 |  |
|  | 45°Y 型三通 | 160 | 75 | 件 | 5 | 聚乙烯 |  |
|  | 45°Y 型三通 | 160 | 90 | 件 | 5 | 聚乙烯 |  |
|  | 45°Y 型三通 | 200 | 75 | 件 | 2 | 聚乙烯 |  |
| 固定件 | 悬吊管卡 | 90 |  | 件 | 25 | Q235 |  |
|  | 悬吊管卡 | 110 |  | 件 | 109 | Q235 |  |
|  | 悬吊管卡 | 125 |  | 件 | 131 | Q235 |  |
|  | 悬吊管卡 | 160 |  | 件 | 193 | Q235 |  |
|  | 悬吊管卡 | 200 |  | 件 | 64 | Q235 |  |
|  | 立管卡 | 110 |  | 件 | 6 | Q235 |  |
|  | 立管卡 | 125 |  | 件 | 4 | Q235 |  |
|  | 立管卡 | 160 |  | 件 | 44 | Q235 |  |
|  | 立管卡 | 200 |  | 件 | 12 | Q235 |  |
|  | 方钢连接件 |  |  | 件 | 99 | Q235 |  |
|  | 方型吊卡 |  |  | 件 | 301 | Q235 |  |
|  | 固定插销 |  |  | 件 | 1219 | Q235 |  |
|  | 方钢管 | 30*30*6000 |  | 件 | 100 | Q235 |  |
|  | 安装片 | M10 |  | 件 | 400 | Q235 |  |
|  | 安装片 | M20 |  | 件 | 170 | Q235 |  |
|  | 丝杆 | M10*3000 |  | 件 | 134 | Q235 |  |
|  | 丝杆 | M20*1000 |  | 件 | 34 | Q235 |  |
|  | 膨胀螺栓 | M10*100 |  | 套 | 1140 | Q235 |  |